                    SKP-390 Manual
[image: image21.png]| m= KP-P (Red)
|qm—KP-TX(White)

KP-G(Black) mmmp)|
KP-RX(Green) mmmp|

XD

X






SKP-390
Manual

(2018. 07. 05)
[image: image22.png]HUS=N




[image: image23.png]m w o #

AN @ o





▣ 목   차 ▣
2제1장
시스템 개요


21-1. 시스템 특징


21-2. 시스템 사양


3제2장 시스템 명칭 및 기능


32-1. 부분 명칭 및 기능 설명


4제3장 사용하기


43-1. 방범 기능


43-1-1. 카드 사용 시


93-1-2. 비밀번호 사용 시


133-2. 프로그램(PG 모드) 입력


133-2-1. 리더환경설정 진입 방법


143-2-2. 리더 환경설정 번지


143-3. 배선 연결 방법


143-3-1. 주장치 터미널 단자 연결 방법


15제4장 점검 및 주의사항


154-1. 전원 및 통신이 안 될때


154-1-1. 전원 이상 시


154-1-2. 카드리더 작동 이상 시


154-1-3. 카드리더 2대 사용 시


154-2. 경계 및 해제가 안 될때


154-2-1. 경계 및 해제 이상 시


16MEMO




제1장 시스템 개요
1-1. 시스템 특징
(1) LCD와 Key Button(Touch Type)으로 구성되어 있어 사용이 편리하다.

(2) 8개의 LED(ZONE)와 8개의 조명LED 사용으로 주장치 상태 확인 및
어두운 곳에서도 사용이 편리하다.
(3) R.F 카드 및 비밀번호(4자리) 겸용으로 사용이 가능하다.
(4) 브라켓 제공 및 스마트 폰 크기와 비슷하므로 현장 설치가 용이하다.
(5) TFT LCD 사용으로 한글표시로 사용이 편리하다.

* 단말기 PG모드 진입시 한글로 표시
(6) 카드리더 자체 프로그램(PG) 모드 사용이 가능하다.
* 카드리더 자체 비밀번호 사용
카드리더 번호 설정(최대 2대 사용)
카드리더 볼륨 조절

재실(재중)경계 사용 설정
광고모드설정

1-2. 시스템 사양
	 모 델 명
	 SKP-390
	
[image: image1.png]m w o #

AN @ o






	 재 질
	 플라스틱 사출
	

	 사 이 즈
	74mm x 147mm x 15.85mm
	

	 LCD 종류
	TFT LCD
	

	 색 상
	 검정색
	

	 무 게
	162.5g
	

	 LED/Touch PAD
	LED-Zone : 8(Red) / Touch-Key : 12

	 Card 주파수
	저주파(125KHz), 고주파(13.56MHz)

	통 신 방 식
	 JIO방식(주장치)


제2장 시스템 명칭 및 기능

2-1. 부분 명칭 및 기능 설명
[image: image24.png]



(1) LCD Screen
- 시스템 상태(주장치/확장1/확장2 : 존 8)
- 카드리더 번호(KP#1, KP#2)

- 주장치 모델(S30, S38) 표시

- 전원(AC, DC) 표시

- 통신(TX, RX) 표시
(2) Button Key(12개)  * Touch(정전기) 방식
- 0 ~ 9 : 숫자

- * : 기본 ESC 기능, 출입통제시 경계버튼 기능, 부분경계시 진입기능

- # : 기본 ENTER 기능, PG진입버튼 기능, 시스템 상태확인기능

(3) ZONE 상태 표시(1 ~ 8)
제3장 사용하기

* 터치 사용 방법 *

       - 정전기 방식으로 작동하며, 반드시 맨손으로만 사용이 가능하다.

         터치시 장갑 낀 손, 손톱, 도구(볼펜..) 등은 인식하지 않는다.

[image: image2.png]



3-1. 방범 기능

3-1-1. 카드 사용 시

- 경계

1) 카드를 근접시킨다.

  [image: image3.png]



2) 경계 음성이 출력되면서 경계모드가 된다.

  [image: image4.png]



- 부분 경계

                  1) “*” 표시를 두번 눌러서 부분경계 화면으로 진입한다.
   [image: image5.png]



2) 부분경계 화면에서 제외할 존을 선택한다.

                     [image: image6.png]



                  3) 카드를 근접 시킨다.

                     [image: image7.png]



4) 경계 음성이 출력되면서 경계모드가 된다.

 [image: image8.png]



- 해제

1) 카드를 근접시키면 해제 음성이 출력되면서 해제모드가 된다.
 [image: image9.png]



2) 해제 음성이 출력되면서 해제모드가 된다.

                     [image: image10.png]



3-1-2. 비밀번호 사용 시

- 경계

1) 비밀번호(4자리) + #(확인)를 누른다.

  [image: image11.png]



2) 경계 음성이 출력되면서 경계모드가 된다.

  [image: image12.png]



- 부분 경계

  1) 비밀번호(4자리)를 누른다.

     [image: image13.png]



                  2) “*” 표시를 두번 눌러서 부분경계 화면으로 진입한다.

   [image: image14.png]



3) 부분경계 화면에서 제외할 존을 선택한 후 #(확인)버튼을 누른다.

                     [image: image15.png]



4) 경계 음성이 출력되면서 경계모드가 된다.

 [image: image16.png]



- 해제

1) 비밀번호(4자리)를 누른다.
 [image: image17.png]



2) 해제 음성이 출력되면서 해제모드가 된다.

                     [image: image18.png]



3-2. 프로그램(PG 모드) 입력

3-2-1. 리더환경설정 진입 방법

1) 숫자 키 부분을 1회 터치한다. (전면 키 자판에 불이 들어온다.)

   [image: image19.png]o





2) 숫자 1번을 약 5초간 길게 누르면 리더환경설정 프로그램모드로 진입

한다.

[image: image20.png]



- “리더환경설정 비밀번호:[    ]”화면이 나타나면 기본설정값

  “0000”을 입력 후 “#”버튼을 누른다.

- “리더환경설정번지:[    ]”라는 화면이 나온다.

  * 3-2-2. 리더 환경설정 번지 참조

- 입력후 반드시 ‘00’을 입력 후 “#”버튼을 눌러 저장 후 리더환경

설정모드를 빠져나간다.
3-2-2. 리더 환경설정 번지

	PG
	화 면 표 시
	기본값
	설   명

	01
	환경비밀번호
	0000
	리더환경설정 프로그램 진입 시 사용하는

비밀번호 설정 (4자리)

	02
	카드리더번호
	1
	카드리더 번호설정 (On/Off 후 적용됨)

 * 1 : 1번 카드리더, 2 : 2번 카드리더
   3 : 3번 카드리더, 4 : 4번 카드리더

	03
	음성볼륨크기
	9
	카드리더 음성 볼륨크기 설정

* 최소 : 1, 최대 : 9

	04
	키 LED상태
	0
	키 LED 조명 사용 설정

* 0 : 잠시 켜짐, 1 : 계속 켜짐

	05
	재중경계모드
	0
	재실(재중) 경계 카드리더 사용 설정

* 0번 : 미사용, 1번 : 사용

	06
	광고모드설정
	1
	대기모드시 설정된 광고 출력 설정
* 0번 : 미사용, 1번 : 사용

	07
	방문음성존
	[--------]
	설정된 존이 감지되면 방문 음성출력 설정


  * 방문음성존 : 설정된 존이 감지되면 방문음성이 출력된다.
    (주장치의 설정과 별개로 작동한다.)
  Ex) [12------]로 설정되어 있으면 주장치가 해제상태에서 1번존 또는 2번존이 
감지될 떄마다 방문자 음성이 출력된다.
3-3. 배선 연결 방법

3-3-1. 주장치 터미널 단자 연결 방법

[image: image25.png]HLUS=N




* 빨강색 : KP-P 단자와 연결

  검정색 : KP-G 단자와 연결

  흰색 : KP-TX 단자와 연결

  녹색 : KP-RX 단자와 연결
제4장 점검 및 주의사항
4-1. 전원 및 통신이 안 될때
4-1-1. 전원 이상 시
                 - 주장치 및 SKP-390의 전원상태를 확인합니다.
         - 주장치의 카드리더 단자에 연결되어 있는지 배선연결을 확인합니다.
4-1-2. 카드리더 작동 이상 시

- 카드리더의 배선 연결상태 및 ID 세팅(카드리더 번호) 중복을 확인한다.

              - 카드리더 주변에 노이즈가 심한지 확인한다.
4-1-3. 카드리더 2대 사용 시

- 2대 카드리더의 거리 간격은 20 ~ 30m정도 간격을 두고 설치한다.

- 반드시 해당 단말기 메모리맵에서 카드리더 2개 사용을 입력 후 각각의
카드리더 번호를 설정한다.
카드리더 번호 설정방법은 “3-2-2 리더 환경설정 번지” 참조한다.
4-2. 경계 및 해제가 안 될때
4-2-1. 경계 및 해제 이상 시
- 사용자 카드 등록 여부를 확인한다.

                   *“등록되지 않은 카드입니다.”라는 소리는 등록이 안 된 카드이므로,
등록하여 사용한다.

                 - 주장치와 카드리더간의 통신상태를 확인한다.

- 주장치에 입력한 카드리더 개수와 실제 사용중인 카드리더 개수가
일치하는지 확인한다.

MEMO

PAGE  
14


_1445068726

